Опросный лист для заказа ячеек КРУН, КРН

| № п/п | Параметр |  |  |  | Ответы заказчика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Схема главных цепей |  |  |  | одностороннее питание | двустороннее питание |
| 2 | Номер схемы главных цепей (при наличии) |  |  |  |  |  |
| 3 | Номинальное напряжение, кВ | 6 |  | 10 |  |  |
| 4 | Номинальный ток, А | 630 |  | 1000 |  |  |
| 5 | Исполнение ввода | воздух |  | кабель |  |  |
|  | Исполнение вывода | воздух |  | кабель |  |  |
| 6 | Тип вакуумного выключателя | ВВ/TEL-10 |  |  |  |  |
|  |  | ВВР-10-20/630 |  |  |  |  |
|  |  | Другое |  |  |  |  |
| 7 | Шинный разъединитель | РВЗ-10/630(1000) |  |  |  |  |
| 8 | Линейный разъединитель | РВЗ-10/630(1000) |  |  |  |  |
| 9 | Напряжение цепей управления, В | ~220 |  |  |  |  |
| 10 | Напряжение питания РЗА, В | =220 | ~220 |  |  |  |
| 11 | Трансформатор напряжения (ТН) | 3хЗНОЛ(П) |  |  |  |  |
| 12 | Тр-р собственных нужд (ТСН) | ОЛС(П)-1,25 |  |  |  |  |
| 13 | Предохранитель трансформатора | ПКН-001 |  |  |  |  |
| 14 | Трансформатор тока: коэффициент трансформации, класс точности, количество | ТОЛ-10 |  |  |  |  |
| 15 | Счетчик электроэнергии | Меркурий | Другой |  |  |  |
|  |  | Тип модема |  |  |  |  |
| 16 | Тр-р тока нулевой последоват. | ТЗЛМ | ТЗРЛ |  |  |  |
| 17 | Тип микропроцессорной защиты |  |  |  |  |  |
| 18 | Уставки защиты | МТЗ |  |  |  |  |
|  |  | Отсечка (ТО) |  |  |  |  |
|  |  | Перегрузка |  |  |  |  |
|  |  | ОЗЗ |  |  |  |  |
|  |  | ЗМН |  |  |  |  |
| 19 | АПВ | 1-кратн. | 2-кратн. |  |  |  |
| 20 | Ограничители перенапряжений (ОПН) |  |  |  |  |  |
| 21 | Количество и сечение кабеля |  |  |  |  |  |
| 22 | Обогрев шкафа |  |  |  |  |  |
| 23 | Защитные сетки дверей |  |  |  |  |  |
| 24 | Механическая блокировка дверей |  |  |  |  |  |
| 25 | Количество заказываемых ячеек |  |  |  |  |  |
| 26 | Дополнительно заказываемое оборудование |  |  |  |  |  |
| 27 | Данные заказчика (организация, контактное лицо, телефон, e-mail) |  |  |  |  |  |