## КТП
Опросный лист на трансформаторную подстанцию 6(10) кВ
Информация о заказчике
Параметр | Информация
Дата заполнения
Заказчик (организация)
Контактное лицо
Телефон
Электронная почта
Адрес доставки (город)
Маркировка подстанции
Технические характеристики
Параметр |  | Значение
Распределительное устройство высокого напряжения (РУВН)
Класс напряжения, кВ (6/10 кВ)
Типоисполнение КТП (тупиковая/проходная)
Исполнение ввода (воздух/кабель)
Вводной коммутирующий аппарат (нет/разъединитель/выключатель нагрузки/вакуумный выключатель)
Защита по стороне ВН (нет/ОПН)
Секционирование (для двухтрансформаторных КТП)
Учет по стороне высокого напряжения (нет/да)
Класс точности (0,5/0,5s/0,2/0,2s)
Схема подключения счетчика (2ТТ-3ТН/3ТТ-3ТН)
Тип или марка счетчика электроэнергии
Коридор обслуживания по стороне ВН (да/нет)
Силовые трансформаторы
Количество силовых трансформаторов
Мощность силовых трансформаторов, кВА
Тип трансформатора (ТМГ/сухой)
Соединение обмоток трансформатора (Д/У, У/У и др.)
Наличие бака для слива масла (да/нет)
Распределительное устройство низкого напряжения РУНН
Вводной аппарат (рубильник/автоматический выключатель)
Учет электроэнергии на вводе РУНН (да/нет)
Класс точности (0,5/0,5s/0,2/0,2s)
Схема подключения счетчика (2ТТ-3ТН/3ТТ-3ТН)
Тип или марка счетчика электроэнергии
Защита по стороне НН (нет/ОПН)
Вольтметр, амперметры (да/нет)
Коридор обслуживания по стороне НН (да/нет)
Конденсаторные установки (да/нет)
Мощность конденсаторной установки, кВар
Отходящие линии
Исполнение вывода (воздух/кабель)
Токи и количество отходящих линий, А
Аппараты на отходящих линиях (рубильники/автоматы)
Наличие секционирования и/или АВР (для двухтрансформаторных КТП)
Учет электроэнергии на отходящих линиях (да/нет)
Класс точности (0,5/0,5s/0,2/0,2s)
Схема подключения счетчика (2ТТ-3ТН/3ТТ-3ТН)
Тип или марка счетчика электроэнергии
Характеристики модульного здания
Климатическое исполнение (киосковая - У1, утепленная - УХЛ1)
Способ установки (стационарная, передвижная)
Размер подстанции/фундамента (если известен)
Сейсмостойкость по шкале MSK-64 (6-9 баллов, если требуется)
Степень огнестойкости (III/II, если требуется)
Освещение наружное (да/нет)
Освещение аварийное (да/нет)
Продолжительность аварийного освещения (если требуется)
Вентиляция (естественная/принудительная)
Площадки обслуживания, лестницы
Цветографическая схема
Техническая документация
Документ |  | Приложение
Однолинейная схема (есть/нет)
Схема компоновки оборудования (есть/нет)