## Лист1
Пункт коммерческого учета электроэнергии ПКУ 6, 10, 15, 20, 35 кВ на электронных трансформаторах тока и напряжения (ЭТТН)
Информация о заказчике
Организация
Контактное лицо
Электронная почта
Телефон
Наименование объекта
Основное оборудование
Количество однотипных ПКУ
Номинальное напряжение, кВ | 6 | 10 | Другое
Номинальный ток, А (50; 100; 200; 300; 600)
Класс точности измерения тока/напряжения |  | 0,5s/0,5 | 0,2s/0,2
Комплектация шкафа учета
Модуль индикации
Модуль дискретного ввода/вывода (для подключения датчиков или управления устройствами)
3G/4G/GSM/GPRS/Wi-Fi модем/роутер
Источник бесперебойного питания с аккумуляторной батареей
Система обогрева (для климатического исполнения УХЛ1)
Монтажный комплект
Подвесное исполнение (опора ЛЭП, портал ОРУ)
Опорное исполнение (портал ОРУ, разъединитель ОРУ)
Трансформатор собственных нужд (не требуется, если есть линия ~220 В)
Длина соединительного кабеля, м (от ВЛ до шкафа учета, до 100 м)
Условия поставки
Дополнительные требования к ПКУ
Адрес доставки
*) Цветом выделены обязательные поля