## опросный лист на Реклоузер
Пункт секционирования столбовой (вакуумный реклоузер) от 6 до 20 кВ с функцией коммерческого учета электроэнергии (опция)
Организация
Контактное лицо
Электронная почта
Телефон
Адрес доставки
Основное оборудование
Количество однотипных реклоузеров
Номинальное напряжение, кВ |  |  | 6 |  | 10 |  |  | другое
Назначение и схема оперативного питания реклоузера (см. схемы ниже)
|  |  | А - с односторонним питанием |  |  |  |  | В - с двусторонним питанием
Ожидаемые рабочие токи1, А
Направление защиты |  | прямое |  |  |  |  | прямое и обратное
Рабочие уставки | МТЗ2, А/сек |  | Отсечка, А | Перегрузка, А/сек |  | ОЗЗ3, А/сек |  | ЗМН4, кВ/сек
прямое направление
обратное направление
срабатывание (да/нет)
сигнализация (да/нет)
Цикл задержки АПВ5, сек |  | первый |  |  |  |  | второй
Определение места повреждения6 | [6 empty] | АВР7
Комплект телемеханики8 |  | нет |  |  | информация |  |  | управление
Трансформаторы тока, коэффициент трансформации | [8 empty] | /5
Установка на опоре |  | одноопорная |  |  |  |  | двухопорная
Тип опоры
Длина соединительного кабеля, м
Учет электроэнергии (если требуется)
Требуется учет электроэнергии
Класс точности учета электроэнергии |  |  | 0.5 | 0,5S |  | 0,2 |  | 0,2S
Схема подключения счетчика |  |  | 2ТТ+3ТН |  |  |  | 3ТТ+3ТН
Счетчик электроэнергии, марка
Дополнительное оборудование
Комплект связи (передача данных) |  |  | нет |  | GSM-модем |  |  | другое
ИБП с аккумуляторной батареей |  |  | да |  |  |  | нет
Разъединитель линейный |  |  | РЛНД |  |  |  | РЛК
Заземляющие ножи разъединителя |  |  | нет |  | один |  |  | два
Монтажный комплект разъединителя |  |  | да |  |  |  | нет
Количество разъединителей, шт.
Дополнительные требования
*) Цветом выделены обязательные поля
Примечания
1 Если не известен рабочий ток реклоузера, то можно указать мощность подстанции
2 МТЗ - максимальная токовая защита, используется по умолчанию
3 ОЗЗ - защита от однофазных замыканий на землю (требуется дополнителный трансформатор тока)
4 ЗМН - защита минимального напряжения (требуются дополнительные трансформаторы напряжения - 3 шт.)
5 АПВ - автоматическое повторное включение, через заданный интервал поле отключения
6 Определение места повреждения (требуются дополнительные трансформаторы напряжения)
7 АВР - автоматический ввод резерва, только для микропроцессорной защиты
8 Оборудование телемеханики может использоваться для передачи информации о состоянии реклоузера, а также для удаленного управления реклоузером
9 УХЛ1 - обогрев шкафа управления
А
А
А
А
В
В
В
А